厦工（三明）重型机器有限公司

生产车间地坪漆改造

招

标

文

件

2023年12月5日

一、招标事项：

报价项目：厦工（三明）重型机器有限公司生产车间地坪漆改造项目。

二、投标人资格及投标文件要求

1、参加本项目的投标方必须具备以下基本条件：

（1）依法登记注册，取得营业执照，具备建筑、装修三级或以上资质；

（2）近三年无不良信用记录；

（3）投标人及其法定代表人未被列入失信被执行人名单。

以上条件需全部满足，其中任何一条未满足的丧失投标资格。

2、投标文件要求：

（1）报价单(见附件）；

（2）营业执照复印件；

（3）法人身份证复印件；

（4）投标人及其法人信用证明；

（5）建筑、装修资质复印件；

以上文件均需加盖公章，未加盖公章或提供文件不齐的投标无效。

- 评标办法

中标方式：最低价中标。

- 施工工期、要求及质保期

施工工期：签订合同后120天内完成；

施工要求：详见附件报价单及施工要求；

工程质保期：一年。

五、付款方式

筑路三跨利莱森玛生产线及总装总装车间两条装配生产线竣工后经验收合格即支付该项工程款的95%；其余工程项目待全部竣工经验收合格后，付至工程总价款的95%，5%质保金待一年质保期满后结算付清。

六、投标文件的递交

1、投标方式，以下方式之一：

（1）电子方式：

投标方将投标文件扫描为PDF电子文档，发送到指定邮箱：XGSZZB@163.com，需注明“厦工三重生产车间地面地坪漆改造招标项目”。

（2）书面方式：

将投标文件密封后，邮寄或送达以下地址：

收件地址：三明高新区金沙工业园金明东路850号

厦工（三明）重型机器有限公司  公司办公五楼纪检监察室。

收件人：孙雪群    收件人电话：0598-5699865

- 投标截止日：2023年 12月18日17时。

开标时间：投标截止时间后3天内。

书面方式以送达时间为准,电子方式以收到电子邮件时间为准。

3、相关事项咨询联系人：陈先生    13616958171

厦工（三明）重型机器有限公司

2023年12月5日

附件：              报 价 单

工程名称：厦工(三明)重型机器有限公司生产车间地坪漆改造项目

| 序号 | 施工项目内容 | 主要施工工艺说明 | 估 算 面 积 （平方米） | 环 氧 地坪漆品 牌 | 含税报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筑路三跨利莱森玛生产线 | 1、地面油污、水分清理 2、铲除起皮地面、松脱物清理、打磨 3、凹陷地面处理 4、整体地面磨研 5、刮环氧底漆待干6、研磨清灰、刮环氧砂浆、腻子（各一遍）7、放样定位绿色通道位置8、刮涂环氧面漆（二道）9、涂刷黄色安全线 10、养护期7天 | 3240 | 乐途、 汤普、 钦尔乐 |  |
| 2 | 总装车间两条装配生产线 |  | 7360 | 乐途、 汤普、 钦尔乐 |  |
| 3 | 各车间绿色安全通道 |  | 9900 | 乐途、 汤普、 钦尔乐 |  |
|  | 总 报 价（增值税9%） |  |  |  |  |

注：工程按实际完成量进行结算。

报价单位：

时间：